## Formulario Formula LINK
Formulário para seleção
6
[FORMULA LINK]
Disjuntores de Saída |  |  |  | Corrente Total do Barramento | Disjuntor Principal
| 1 Polo | 2 Polos | 3 Polos | 800 | T6
A1 |  |  | 4
A2 |  |  | 2 | Mensagem
FORMULA LINK selecionado corretamente!!!
Polos de Reserva
Disjuntores A1 |  |  | 0
Disjuntores A2 |  |  | 0
Kit de conexão para Disjuntor Principal
Quant. | Cód. |  | Descrição
1 | 1SDA066824R1 |  | Kit de conexão para disjuntor principal T6
Kit de conexão para Disjuntor de Saída
Quant. | Cód. |  | Descrição
2 | 1SDA066841R1 |  | Kit de conexão para saída de disjuntor A1
1 | 1SDA066842R1 |  | Kit de conexão para saída de disjuntor A2
Formula Link (Estrutura)
Quant. | Cód. |  | Descrição
1 | 1SDA066838R1 |  | FORMULA link estrutura 630/800A F3 para A1-A2
ROGMAN
Note on D10: Introduzir a quantidade de disjuntores de saída A1 de 1 polo.
Note on D11: Introduzir a quantidade de disjuntores de saída A2 de 1 polo.
Note on E10: Introduzir a quantidade de disjunotres de saída A1 de 2 polos.
Note on E11: Introduzir a quantidade de disjuntores de saída A2 de 2 polos.
Note on F10: Introduzir a quantidade de disjuntores de saída A1 de 3 polos.
Note on F11: Introduzir a quantidade de disjuntores de saída A2 de 3 polos.
Note on H9: Selecione o nível de corrente de operação.
Note on M9: Selecione o disjuntor Principal de proteçãp do FORMULA LINK.
Disjuntores de
Baixa Tensão
CARGA
LINEA
CARGA

## Conexões avulsas
Formulário para seleção
[FORMULA LINK]
| Peças |  |  |  |  | Mensagem
| Quant. | Cód. |  | Descrição | Imagem
Polos de Reserva
Disjuntores A1
Disjuntores A2
Nota: As peças mostradas na tabela, são necessárias para a montagem do FORMULA LINK maiores do que o padrão, para peças sobressalentes, vá para a Seção 3 do Catálogo.
ROGMAN
Disjuntores de
Baixa Tensão

## Dimensões
Dimensões do barramento
[FORMULA LINK]
| A (mm) | 100
| B (mm) | 70
| C (mm) | 237
| D (mm) | 128
| E (mm) | 310
| F (mm) | 307.5
| G (mm) | 800
| H (mm) | 100
| J (mm) | 55
| P (mm) | 157
Notas:
1- As dimensões mostradas aqui é apenas informativa, para uma maior precisão, vá para a seção 6 do catálogo FORMULA SACE.
ROGMAN
Disjuntores de
Baixa Tensão
480
107,5
P
J
190
45
45
190
470
A
B
C
D
E
F
2,5
2,5
H
G
G
G

## Codigos (hidden)
Kit de Conexión para Interruptor Principal
Interruptor | Referencia | Descripción | Corriente
A2 | 1SDA066822R1 | Kit de conexão para disjuntor principal A2 | 250
A3 | 1SDA066823R1 | Kit de conexão para disjuntor principal A3 | 250
A3 | 1SDA066823R1 | Kit de conexão para disjuntor principal A3 | 400
A3 | 1SDA066823R1 | Kit de conexão para disjuntor principal A3 | 630
T5 | 1SDA066823R1 | Kit de conexão para disjuntor principal T5 | 250
T5 | 1SDA066823R1 | Kit de conexão para disjuntor principal T5 | 400
T5 | 1SDA066823R1 | Kit de conexão para disjuntor principal T5 | 630
T6 | 1SDA066824R1 | Kit de conexão para disjuntor principal T6 | 250
T6 | 1SDA066824R1 | Kit de conexão para disjuntor principal T6 | 400
T6 | 1SDA066824R1 | Kit de conexão para disjuntor principal T6 | 630
T6 | 1SDA066824R1 | Kit de conexão para disjuntor principal T6 | 800
Sem disjuntor | 1SDA068839R1 | Kit de conexão para Formula Link 250 sem disjuntor | 250
Sem disjuntor | 1SDA068840R1 | Kit de conexão para Formula Link 400 sem disjuntor | 400
Sem disjuntor | 1SDA068744R1 | Kit de conexão para Formula Link 630/800 sem disjuntor | 630
Sem disjuntor | 1SDA068744R1 | Kit de conexão para Formula Link 630/800 sem disjuntor | 800
#VALUE!
Formula Link (Bastidor Listo para ser Ensamblado)
Bastidor | Referencia | Descripción | Corriente
F1 | 1SDA066825R1 | FORMULA link estrutura 250A F1 para A1 | 250
F2 | 1SDA066827R1 | FORMULA link estrutura 250A F2 para A1 | 250
F3 | 1SDA066828R1 | FORMULA link estrutura 250A F3 para A1 | 250
F4 | 1SDA066829R1 | FORMULA link estrutura 250A F4 para A1 | 250
F5 | 1SDA066830R1 | FORMULA link estrutura 250A F5 para A1 | 250
F1 | 1SDA066831R1 | FORMULA link estrutura 400A F1 para A1-A2 | 400
F2 | 1SDA066832R1 | FORMULA link estrutura 400A F2 para A1-A2 | 400
F3 | 1SDA066833R1 | FORMULA link estrutura 400A F3 para A1-A2 | 400
F4 | 1SDA066834R1 | FORMULA link estrutura 400A F4 para A1-A2 | 400
F5 | 1SDA066835R1 | FORMULA link estrutura 400A F5 para A1-A2 | 400
F1 | 1SDA066836R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F1 para A1-A2 | 630
F2 | 1SDA066837R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F2 para A1-A2 | 630
F3 | 1SDA066838R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F3 para A1-A2 | 630
F4 | 1SDA066839R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F4 para A1-A2 | 630
F5 | 1SDA066840R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F5 para A1-A2 | 630
F1 | 1SDA066836R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F1 para A1-A2 | 800
F2 | 1SDA066837R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F2 para A1-A2 | 800
F3 | 1SDA066838R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F3 para A1-A2 | 800
F4 | 1SDA066839R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F4 para A1-A2 | 800
F5 | 1SDA066840R1 | FORMULA link estrutura 630/800A F5 para A1-A2 | 800
| Referencia | Descripción | Corriente
| 1SDA066844R1 | Barra principal de cobre 250A L=1,2M A1-A2 F.LINK | 250
| 1SDA066845R1 | Barra principal de cobre 400A L=1,2M A1-A2 F.LINK | 400
| 1SDA066846R1 | Barra principal de cobre 630/800A L=1,2M A1-A2 F.LINK | 630
| 1SDA066846R1 | Barra principal de cobre 630/800A L=1,2M A1-A2 F.LINK | 800

## Formulas (hidden)
Corrientes |  | Interruptores |  | Breakers A1 |  | 3 Polos | 2 Polos | [9 empty] | Interruptor | P
250 |  | A2 | [9 empty] | 1 polo |  |  |  |  | A2 | 132.5
400 |  | A3 |  |  |  |  | P3=0 |  | P3>0 |  | # Polos | 2 Polos |  | # Polos |  |  | A3 | 139
630 |  | T5 |  |  | X3 | 4 | X2 | 0 | X2 | 0 | 12 | X1 | 0 | 12 |  |  | T5 | 139
800 |  | T6 |  |  | C3 | 12 | C2 | 0 | C2 | 0 |  | C1 | 0 |  |  |  | T6 | 157
|  | Sem disjuntor |  |  |  |  | Paridad | PAR | Paridad | PAR |  | Q1 | 0 |  |  |  | Sem disjuntor | 107.5
[5 empty] | K3 | 2 | K2 | 0 | K2 |  | 2 | K1 | 0 | 2 | 76.2 | 152.4
Compatibilidad |  |  | Mensaje |  | P3 | 0 | P2 | 0 | P2 |  | 0 | P1 |  | 0
Bastidor | Corriente | Interruptor | Compatible | Breakers A2 |  | 3 Polos | 2 Polos
F3 | 800 | T6 | [9 empty] | 1 polo
[7 empty] | P3=0 |  | P3>0 |  | # Polos | 2 Polos |  | # Polos | 262.4
Bastidor | Tamaño | E |  |  | X3 | 2 | X2 | 0 | X2 | 0 | 6 | X1 | 0 | 6
F1 | 154 | 156.5 |  |  | C3 | 6 | C2 | 0 | C2 | 0 |  | C1 | 0
F2 | 230.5 | 233 |  |  |  |  | Paridad | PAR | Paridad | PAR |  | Q1 | 0
F3 | 307.5 | 310 |  |  | K3 | 1 | K2 | 0 | K2 |  | 1 | K1 | 0 | 1 | 105 | 105
F4 | 384 | 386.5 |  |  | P3 | 0 | P2 | 0 | P2 |  | 0 | P1 |  | 0
F5 | 461 | 463.5
Otro | 262.4 | 264.9 |  |  | KIT
[5 empty] | 21 | [7 empty] | 6
Bastidor | FORMULA link estrutura 630/800A F3 para A1-A2
Codigo | 1SDA066838R1 |  |  |  | Bastidor
Tamaño | 307.5 |  |  |  | F3
Mensajes
M1 | Os valores não correspondem, verificar o Disjuntor Principal e a Corrente Total do Barramento selecionado.
M2 | Não foi possível selecionar o Formula Link padrão, o quadro deve ser montado com acessórios separados, vá para a aba conexões avulsas.
M3 | FORMULA LINK selecionado corretamente!!!
M4 | Quadro muito grande, recomendamos a instalação em racks separados.
M3 | FORMULA LINK selecionado corretamente!!!
Corriente | Interruptor | Mensaje | J |  | KIT | Bastidor | B | C | D
250 | A2 | Compatible | 45 |  | 10 | F1 | 141 | 115 | 121
250 | A3 | Compatible | 45 |  | 20 | F1 | 46.5 | 176 | 118
250 | T5 | Compatible | 45 |  | 01 | F1 | 46.5 | 176 | 128
250 | T6 | Compatible | 55 |  | 30 | F2 | 70 | 237 | 128
250 | Sem disjuntor | Compatible | 45 |  | 11 | F2 |  |  | 118
400 | A2 | Incompatible |  |  | 02 | F2
400 | A3 | Compatible | 45 |  | 40 | F3 | 46.5 | 176 | 118
400 | T5 | Compatible | 45 |  | 21 | F3 | 46.5 | 176 | 128
400 | T6 | Compatible | 55 |  | 12 | F3 | 70 | 237 | 128
400 | Sem disjuntor | Compatible | 45 |  | 03 | F4 |  |  | 118
630 | A2 | Incompatible |  |  | 50 | F4
630 | A3 | Compatible | 55 |  | 22 | F4 | 46.5 | 176 | 118
630 | T5 | Compatible | 55 |  | 31 | F4 | 46.5 | 176 | 128
630 | T6 | Compatible | 55 |  | 60 | F5 | 70 | 237 | 128
630 | Sem disjuntor | Compatible | 55 |  | 41 | F5 |  |  | 128
800 | A2 | Incompatible |  |  | 32 | F5
800 | A3 | Incompatible |  |  | 13 | F5
800 | T5 | Incompatible |  |  | 04 | F5
800 | T6 | Compatible | 55 |  |  |  | 70 | 237 | 128
800 | Sem disjuntor | Compatible | 55 | [5 empty] | 128